Опросный лист для выбора электромагнитного расходомера Метран-370

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: | Количество *: |
| Информация об измеряемой среде |
| Измеряемая среда *: | Тип среды *: |
| Состав (если смесь): | Концентрация (если раствор): % |
| Электропроводность (мкСм/см) *: | от 5 до 50; от 50 до 100; более 100; нет данных |
| абразивная среда: до % твердых частиц; размер частиц до мм |
| Допустимость применения материалов: | PTFE; не знаю |
|  | нерж.сталь 316L; Никелевый сплав 276; не знаю |
| Информация о процессе |
| Измеряемый расход *: | Мин | Ном | Макс |  |  |
| Давление среды *: | Мин | Ном | Макс |  |  |
| Температура среды *: | Мин | ном | Макс | °С |  |
| Плотность *: | Мин | Ном | Макс |  |  |
| Соединение с трубопроводом на объекте |
| диаметр трубопровода *: мм; | Толщина стенки: мм | Материал: |
| Требования к исполнению расходомера |
| Требуемая основная относительная погрешность измерения объемного расхода: 0,5 % |
| Температура окружающей среды: от до °С |
| Взрывозащита: | Питание расходомера: |
| Желательный монтаж преобразователя и датчика расхода: | интегральный; удаленный кабелем метров (макс.300 м) |
| Дополнительные возможности: | ЖК-индикатор с кнопками управления для настройки (ЛОИ) |
| Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги |
| Монтажный комплект: | К0 - прокладки |
|  | К1 - прокладки, болты, гайки, шайбы |
|  | К2 - прокладки, болты, гайки, шайбы, ответные фланцы |
| блок питания |
| шеф надзор, пуско-наладка |
| Примечания |

* - поля, обязательные для заполнения!	Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!