Опросный лист для выбора диафрагм типа ДКС, ДБС, ДФК по ГОСТ 8. 586-2005, МИ 2638-2001, РД50-411

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: | Количество *: |
| Информация об измеряемой среде |
| Измеряемая среда *: | Фазовое состояние *: газ жидкость пар |
| Полный состав в молярных долях (для природного, попутного газа или смеси), % |  |
| Относительная погрешность определения концентрации компонентов ( для природного, попутного газа или смеси ) % |
| Метод определения коэффициента сжимаемости | GERG-91 NX-19m ВНИЦ СМВ AGA8-92 DC |
| Показатель адиабаты (для газов) | Относительная влажность измеряемой среды (для газов) % |
| Степень сухости (для насыщенного водяного пара) кг/кг |  |
| Для природного, попутного газа или смеси плотность при стандартных усл. (20° С и 101,325 кПа-абс)*: кг/м3 |
| Информация о процессе |
| Измеряемый расход * | Мин | Ном | Макс | м3/ч Стм3/ч кг/ч |
| Перепад или потери давления | Мин | Ном | Макс | кгс/см2 кПа |
| Давление избыточное * | Мин | Ном | Макс | кгс/см2 МПа кПа |
| Температура среды * | Мин | ном | Макс | ° С |
| Плотность * | Мин | Ном | Макс | кг/м3 |
| Вязкость * | Мин | Ном | Макс | сП сСт |
| Параметры окружающей среды |
| Атмосферное давление мм рт. ст. кПа | Температура окружающей среды: Мин Макс ° С |
| Информация о трубопроводе в месте установки диафрагмы |
| диаметр трубопровода D20*: мм | Толщина стенки: мм | Материал (марка стали): |
| Ориентация трубопровода *: горизонтальный ; вертикальный (направление потока: вверх вниз) |
| Уступы и местные сопротивления: |  |
| Высота уступа (при наличии), расстояние от уступа до диафрагмы, мм |  |  |  |  |
| Расстояние между МС, длина МС, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип МС по ГОСТ 8.586-2 Приложение А. (Указать номер соотв. рис. или тип МС с подробным описанием: угол наклона и плоскость ориентации для колен, диаметры сужения/расширения для конфузоров/диффузоров, тип тройника для тройников |
| МС * |
| МС1 * |
| МС2 * |
| МС3 * |
| МС4 * |
| Требования к узлу измерения расхода |
| Коммерческий учет Технологический учет |
| Основная относительная погрешность измерения расхода не более % |

Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес или на факс Центра Поддержки Заказчиков (CIS-Support @emerson.com или факс: (351) 247-16-67), или в Региональное Представительство

| Требования к диафрагме |
| --- |
| Тип диафрагмы * | ДКС ДБС ДФК |
| Номер исполнения (только для ДКС) | Исп.1 Исп.2 Исп.3 |
| Специальное исполнение (если требуется) | Износоустойчивая С коническим входом |
| Способ отбора давления | угловой фланцевый 3-х радиусный |
| Смещение оси диафрагмы относительно оси трубопровода | мм |
| Требования к датчику разности давлений |
| Первый датчик разности давлений* | Модель: |
|  | ВПИ: | кгс/см2 кПа |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |
|  | Основная погрешность* % | приведенная относительная |
| Регистратор первого датчика разности давлений | Модель: |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |
|  | Основная погрешность* % | приведенная относительная |
| Второй датчик разности давлений (при необходимости) | Модель: |
|  | ВПИ: кгс/см2 кПа |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |
|  | Основная погрешность* % | приведенная относительная |
| Регистратор второго датчика разности давлений (при необходимости) | Модель: |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |
|  | Основная погрешность* % | приведенная относительная |
| Требования к датчику измерения статического давления |
| Датчик измерения статического давления * | Модель: |
|  | Измеряемое давление абсолютное избыточное |
|  | ВПИ: | МПа кгс/см2 кПа |
|  | Основная погрешность* % | приведенная относительная |
| Регистратор датчика измерения статического давления | Модель: |
|  | Основная погрешность* % | приведенная относительная |
| Требования к датчику температуры |
| Установка гильзы * | до диафрагмы после диафрагмы |
| Расстояние между диафрагмой: мм | Внутренний диаметр D20 расширителя трубопровода (при наличии) мм |
| Датчик температуры * | Модель: |
|  | Диапазон измерения: Мин Макс ° С |
|  | Основная погрешность* % | абсолютная приведенная относительная |
| Регистратор | Модель: |
|  | Основная погрешность* % | абсолютная приведенная относительная |
| Требования к вычислителю |
| Вычислитель (корректор) * | Модель: |
|  | Основная погрешность* % | приведенная относительная |
| Дополнительно требуется |
| Импульсные линии, длина одной линии мм | под сварку резьбовые |
| Сосуды, материал сосуда | уравнительные разделительные конденсационные |
| Комплект фланцев для диафрагмы | плоские усиленные |
| Фланцевое соединение (комплект фланцев с патрубками) |  |
| Монтажное кольцо |
| Дополнительная пара отборов (указать угол между отборами) ° |
| Другое (указать) |

Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес или на факс Центра Поддержки Заказчиков (CIS-Support@emerson.com или факс: (351) 247-16-67), или в Региональное Представительство

# ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

# о порядке работы по расходомерным диафрагмам типа ДКС, ДБС, ДФК

Уважаемые коллеги!

Выражаем Вам благодарность за сотрудничество с компанией ЗАО “ПГ Метран”.

Сообщаем, что расчеты стандартных расходомерных диафрагм производятся в отделе технической поддержки на основе опросных листов  установленной формы (по ГОСТ 8.586-2005, МИ2638-2001, РД50-411).

Убедительно просим Вас использовать для заполнения последнюю версия опросного листа (далее ОЛ) для выбора диафрагм типа ДКС, ДБС, ДФК, приведенную в каталоге “Расходомеры. Счетчики” выпуск ХХ/20ХХ и на сайте Метран в разделе “Опросные листы” http://www.metran.ru/support/tech/ol/or/.

# Если в опросных листах для выбора диафрагм в разделах

- требования к датчику разности давлений

- требования к датчику измерения статического давления

- требования к датчику температуры

- требования к вычислителю

не будут указаны погрешности приборов (для проектируемого узла измерения расхода) или погрешности имеющихся приборов (для существующего узла измерения расхода) расчет погрешностей измерения расхода при заданных отклонениях температуры и давления среды, а также заданных значений перепада давления производиться не будет.

В таких случаях (при отсутствии указанных Выше данных) будет выполняться только половина расчета, где будут указаны перепад давления на сужающем устройстве и диаметр диафрагмы.

При необходимости выполнения расчета погрешностей при расчете стандартных расходомерных  диафрагм Вам необходимо предоставить в отдел технической поддержки следующие данные:

1) основную (приведенную или относительную) погрешность датчика разности давлений, квадратичная или линейная зависимость;

2) основную (приведенную или относительную) погрешность датчика избыточного давления;

3)класс допуска или основную (приведенную или относительную) погрешность датчика температуры;

4) основную (приведенную или относительную) погрешность вычислителя (контроллера).

Программа «Расходомер ИСО», в которой проводится расчет стандартных расходомерных  диафрагм, разработана таким образом, что без одного из указанных выше параметров расчет погрешностей не производится.

Аналогичный порядок работы будет действовать и при заказе диафрагмы. В случае не предоставления погрешностей элементов узла измерения расхода, указанных выше, в комплект поставки диафрагмы будет входить неполный расчет диафрагмы (без расчета погрешностей). При аттестации узла измерения расхода Вам необходимо иметь полный расчет (с расчетом погрешностей измерения расхода, количества при заданных отклонениях температуры и давления среды и заданных значениях перепада давления), за выполнением которого Вам будет необходимо обращаться в ЦСМ.

Директор Центра поддержи Заказчиков						И.М. Малахова

Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес или на факс Центра Поддержки Заказчиков (CIS-Support@emerson.com или факс: (351) 247-16-67), или в Региональное Представительство

Образец заполнения опросного листа для выбора диафрагм типа ДКС, ДБС, ДФК по ГОСТ 8. 586-2005, МИ 2638-2001, РД50-411

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: ЗАО ПГ Метран | Дата заполнения: 13.04.2010 |
| Контактное лицо *: Цымбал Галина Артемьевна | Тел. / факс *: 799-51-51 доп. 1128 |
| Адрес *: г. Челябинск, Комсомольский пр-т 29 | E-mail: |
| Опросный лист № 1 | Позиция по проекту: AB-3105 | Количество *: 1 |
| Информация об измеряемой среде |
| Измеряемая среда *: попутный нефтеной газ | Фазовое состояние *: газ жидкость пар |
| Полный состав в молярных долях (для природного, попутного газа или смеси), % | СН4-66,48%; N2-2,46%; CO2-1,99%; C2H6-7,24%; C3H8-12,85%; C4H10-4,01%. |
| Относительная погрешность определения концентрации компонентов ( для природного, попутного газа или смеси ) 5 % |
| Метод определения коэффициента сжимаемости | GERG-91 NX-19m ВНИЦ СМВ AGA8-92 DC |
| Показатель адиабаты (для газов) 1,3 | Относительная влажность измеряемой среды (для газов) % |
| Степень сухости (для насыщенного водяного пара) кг/кг |  |
| Для природного, попутного газа или смеси плотность при стандартных усл. (20° С и 101,325 кПа-абс)*: 1,112 кг/м3 |
| Информация о процессе |
| Измеряемый расход * | Мин 4400 | Ном 6000 | Макс 7300 | м3/ч Стм3/ч кг/ч |
| Перепад или потери давления | Мин | Ном | Макс 25 | кгс/см2 кПа |
| Давление избыточное * | Мин 2,25 | Ном 2,35 | Макс 2,45 | кгс/см2 МПа кПа |
| Температура среды * | Мин 80 | ном 97 | Макс 120 | ° С |
| Плотность * | Мин | Ном 21,11 | Макс | кг/м3 |
| Вязкость * | Мин | Ном 1,01 | Макс | сП сСт |
| Параметры окружающей среды |
| Атмосферное давление 760 мм рт. ст. кПа | Температура окружающей среды: Мин -30 Макс 50 ° С |
| Информация о трубопроводе в месте установки диафрагмы |
| диаметр трубопровода D20 *: 100 мм; | Толщина стенки: 4 мм | Материал (марка стали): Ст20 |
| Ориентация трубопровода *: горизонтальный ; вертикальный (направление потока: вверх вниз) |
| Уступы и местные сопротивления : |  |
| Высота уступа (при наличии), расстояние от уступа до диафрагмы, мм | 3 | 300 | 400 | 2 |
| Расстояние между МС, длина МС, мм | 800 | 7000 | 500 | 3000 | 100 | 5000 | 200 | 1200 |  | 600 | 500 |
| Тип МС по ГОСТ 8.586-2 Приложение А. (Указать номер соотв. рис. или тип МС с подробным описанием: угол наклона и плоскость ориентации для колен, диаметры сужения/расширения для конфузоров/диффузоров, тип тройника для тройников |
| МС * А.1а колено вниз 90° |
| МС1 *А.3д задвижка |
| МС2 *А.2б тройник |
| МС3 *А.1ж группа колен |
| МС4 *А.1и группа колен |
| Требования к узлу измерения расхода |
| Коммерческий учет Технологический учет |
| Основная относительная погрешность измерения расхода не более 4 % |

Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес или на факс Центра Поддержки Заказчиков (CIS-Support@emerson.com или факс: (351) 247-16-67), или в Региональное Представительство

| Требования к диафрагме |
| --- |
| Тип диафрагмы * | ДКС ДБС ДФК |
| Номер исполнения (только для ДКС) | Исп.1 Исп.2 Исп.3 |
| Специальное исполнение (если требуется) | Износоустойчивая С коническим входом |
| Способ отбора давления | угловой фланцевый 3-х радиусный |
| Смещение оси диафрагмы относительно оси трубопровода | нет мм |
| Требования к датчику разности давлений |
| Первый датчик разности давлений* | Модель: Метран-150 |
|  | ВПИ: 60 кгс/см2 кПа |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |
|  | Основная погрешность*0,2 % приведенная относительная |
| Регистратор первого датчика разности давлений | Модель: Метран-910 |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |
|  | Основная погрешность*0,1 % приведенная относительная |
| Второй датчик разности давлений (при необходимости) | Модель: |
|  | ВПИ: кгс/см2 кПа |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |
|  | Основная погрешность* % приведенная относительная |
| Регистратор второго датчика разности давлений (при необходимости) | Модель: |
|  | Функция преобразования линейная корнеизвлекающая |
|  | Основная погрешность* % приведенная относительная |
| Требования к датчику измерения статического давления |
| Датчик измерения статического давления* | Модель: Метран-150 |
|  | Измеряемое давление абсолютное избыточное |
|  | ВПИ: 2,5 МПа кгс/см2 кПа |
|  | Основная погрешность* 0,1 % приведенная относительная |
| Регистратор датчика измерения статического давления | Модель: Метран-910 |
|  | Основная погрешность*0,1 % приведенная относительная |
| Требования к датчику температуры |
| Установка гильзы* | до диафрагмы после диафрагмы |
| Расстояние между диафрагмой 400 мм | Внутренний диаметр D20 расширителя трубопровода (при наличии) нет мм |
| Датчик температуры | Модель: Метран-270 |
|  | Диапазон измерения: Мин Макс ° С |
|  | Основная погрешность* 0,25 % абсолютная приведенная относительная |
| Регистратор | Модель: Метран-910 |
|  | Основная погрешность* 0,1 % абсолютная приведенная относительная |
| Требования к вычислителю |
| Вычислитель (корректор) * | Модель: |
|  | Основная погрешность* % приведенная относительная |
| Дополнительно требуется |
| Импульсные линии, длина одной линии 3000 мм | под сварку резьбовые |
| Сосуды, материал сосуда углеродистая сталь | уравнительные разделительные конденсационные |
| Комплект фланцев для диафрагмы | плоские усиленные |
| Фланцевое соединение (комплект фланцев с патрубками) |  |
| Монтажное кольцо |
| Дополнительная пара отборов (указать угол между отборами) ° |
| Другое (указать) |

Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес или на факс Центра Поддержки Заказчиков (CIS-Support@emerson.com или факс: (351) 247-16-67), или в Региональное Представительство